| ## Об утверждении нормативов потребления холодной (горячей) воды, нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ульяновской области Приказы / Водоснабжение; №06-65 от 25.05.2017. МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ И ЭКОНОМИКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ П Р И К А З 25 мая 2017 г. № 06-65 г. Ульяновск Об утверждении нормативов потребления холодной (горячей) воды, нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ульяновской области. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме», на основании Положения о Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области, утверждённого постановлением Правительства Ульяновской области от 14.04.2014 № 8/125-П «О Министерстве развития конкуренции и экономики Ульяновской области», приказываю: 1. Утвердить нормативы потребления холодной (горячей) воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ульяновской области согласно приложению. 2. Утверждённые настоящим приказом нормативы потребления холодной (горячей) воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ульяновской области определены с применением расчётного метода. 3. Нормативы потребления холодной (горячей) воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ульяновской области, утверждённые пунктом 1 настоящего приказа, вводятся в действие с 01 июня 2017 года. 4. Признать утратившими силу пункт 2 приказа Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24.10.2016 № 06-208 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, на общедомовые нужды и при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ульяновской области», а также приложение № 2 к указанному приказу. 5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 июня 2017 года. Министр А.Х.Хакимов Нормативы потребления холодной (горячей) воды, нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Ульяновской области № п/п; Категория жилых помещений; Единица измерения; Этажность; Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартир-ном доме; Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартир-ном доме; Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартир-ном доме*. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 1.; Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением; куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади; от 1 до 5; 0,027; 0,027; 0,054. от 6 до 9; 0,020; 0,020; 0,040. от 10 до 16; 0,014; 0,014; 0,028. более 16; 0,009; 0,009; 0,018. 2.; Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением; куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади; от 1 до 5; 0,021; х; 0,021. от 6 до 9; 0,027; х; 0,027. от 10 до 16; 0,021; х; 0,021. более 16; х; х; х. 3.; Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами; куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади; от 1 до 5; 0,032; х; 0,032. от 6 до 9; х; х; х. от 10 до 16; х; х; х. более 16; х; х; х. 4.; Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения; куб.м в месяц на 1 кв. м общей площади; от 1 до 5; 0,024; х; х. от 6 до 9; х; х; х. 10 до 16; х; х; х. более 16; х; х; х. __________________________ * В соответствии с пунктом 29 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяется путём суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. ___________________________ |  |
| --- | --- |